|  |  |
| --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО  Генеральный директор  КУП «Миноблмясомолпром» -  управляющая компания холдинга «Мясомолпром»  С.В. Криштапович  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2013 г. | УТВЕРЖДАЮ  Генеральный директор  УП "Минский мясокомбинат"  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.С. Марченко  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2013г. |

**ЗАДАНИЕ НА ЗАКУПКУ**

**1. Предмет закупки:**

Агрегат высокого давления для прочистки канализации.

**2. Исходные данные для подбора оборудования:**

1. Максимальное рабочее давление (бар) – 200.
2. Производительность плавно-регулируемая (л/мин) – до 105.
3. Обороты насоса (об/мин) – 1000.
4. Тип привода – дизельный, на базе двигателя Д 243.
5. Мощность привода (кВт) – 60.
6. Наличие пластиковой емкости объемом не менее 1000 литров с байпас- магистралью.
7. Наличие барабана с гидравлическим приводом, реверсом, возможностью регулирования количества оборотов и шлангом высокого давления Дн16 длиной не менее 80м.
8. Наличие счетчика мото-часов, манометра, тахометра и регулятора давления.
9. Установка должна быть смонтирована в автофургоне изотермического исполнения на базе шасси ГАЗ-3307, предназначенного для эксплуатации на дорогах общего пользования,(шасси предоставляет заказчик).
10. Температура подающей жидкости (воды) не более +70 °С.
11. Условия эксплуатации установки при температуре окружающей среды от-15°С до + 30°С.
12. Наличие системы WEBASTO.
13. Наличие пробивной насадки для чистки внутренней поверхности трубы.
14. Наличие функции отключения насоса при минимальном уровне воды.
15. Гарантия на поставляемое оборудование – не менее 12 месяцев.
16. Предлагаемое к поставке оборудование должно быть новым (не восстановленным, не состоявшим на консервации) только 2013 года выпуска.

**3. Комплект поставки и объем услуг.**

3.1. Агрегат высокого давления - 1 комплект.

3.2. Обучение обслуживающего и ремонтного персонала.

3.3. Техническая документация на предлагаемый к поставке комплект оборудования – 2 комплекта.

**4 Источник финансирования:** Собственные средства.

Ориентировочная стоимость закупки – 350 млн.бел.руб.

**5. Вид процедуры закупки:** запрос ценовых предложений согласно Положению о закупках товаров (работ, услуг) за счет собственных средств, утвержденному генеральным директором коммунального унитарного предприятия «Миноблмясомолпром» - управляющая компания холдинга «Мясомолпром» 5 января 2013г.

**6. Обоснование выбора процедуры закупки:** В соответствии с порядком, установленным Положением о закупках товаров (работ, услуг) за счет собственных средств, утвержденным генеральным директором коммунального унитарного предприятия «Миноблмясомолпром» - управляющая компания холдинга «Мясомолпром» 5 января 2013г.

**7. Требования к организациям и физическим лицам, включая индивидуальных предпринимателей, которые могут быть участниками процедуры закупки:** в запросе ценовых предложений предполагается участие юридических лиц резидентов и нерезидентов Республики Беларусь.

**8. Срок поставки:** – декабрь 2013 г.

**9. Критерии оценки ценового предложения:** наименьшая цена.

**10. Условия поставки:** комплект оборудования должен быть поставлен на условиях: DDP (склад заказчика) – г. Минск для резидентов; DAP – г. Минск для нерезидентов. Место поставки: Республика Беларусь, г. Минск, ул. Казинца, 46, КУП "Минский мясокомбинат".

**11. Условия оплаты.**

11.1. Предоплата не более 30% стоимости предложения, оставшаяся часть не ранее 10 банковских дней после поставки оборудования.

11.2. В стоимость предложения должны быть включены:

- стоимость комплекта поставки в соответствии с п.3. настоящего задания на закупку;

- таможенные пошлины;

- транспортные расходы;

- командировочные расходы персонала поставщика (включая проживание и питание).

11.3. Цена на товар должна быть фиксированной и неизменной в течение действия предложения и обязательств поставщика по контракту.

11.4. Валюта платежа при подаче предложения, заключении договора

– для поставщиков нерезидентов Республики Беларусь - Евро, доллар США, российские рубли;

– для поставщиков резидентов Республики Беларусь - белорусские рубли.

11.5. Валюта оценки предложений: белорусские рубли по курсу Национального банка Республики Беларусь на день вскрытия конвертов.

**12. Ответственные лица, на которых возлагается проведение закупки:** комиссия, назначенная приказом КУП "Минский мясокомбинат" № 17/1 от 10.01.2013г.

**13. Особые условия.**

13.1. Ценовые предложения и договор составляются на русском языке или с наличием обязательного перевода на русский язык.

13.2. Претендентом предоставляются следующие свидетельства экономического и финансового положения:

– учредительные документы с обязательным указанием вида деятельности;

– справка банка об экономической состоятельности;

– баланс претендента с расчетом коэффициентов анализа баланса на последнюю дату: коэффициента обеспеченности предприятия собственными оборотными средствами, коэффициента текущей ликвидности, коэффициента платежеспособности, коэффициента обеспеченности финансовых обязательств активами;

– справки налоговых органов об уплате соответствующих налоговых платежей на дату подачи предложения (конкурсного, ценового);

– заявление о том, что участник не был признан судом экономически несостоятельным или банкротом, не находится на любом этапе рассмотрения дела об экономической несостоятельности или о банкротстве, либо на стадии ликвидации или реорганизации организации, либо прекращения деятельности индивидуального предпринимателя согласно законодательству государства, резидентом которого претендент является;

– отчет об обороте товаров (работ, услуг), которые относятся к предмету закупки, за последние пять лет на территории Республики Беларусь;

– документы, подтверждающие готовность производителя оборудования осуществить изготовление (отгрузку) товаров, относящихся к предмету закупки, в адрес претендента, участвующего в конкурсе **(не применяется для оценки квалификационных данных производителей оборудования, относящегося к предмету закупки).**

13.3.Предлагаемое к поставке оборудование должно соответствовать действующим стандартам страны производителя и подтверждаться наличием сертификата качества или соответствия (в том числе при необходимости Госпромнадзора Республики Беларусь), сертификата происхождения, а также требованиям действующих в Республике Беларусь нормативных документов в части охраны окружающей среды (требованиям СТБ ИСО 14001-2005) и в части охраны труда и здоровья персонала (требованиям СТБ ИСО 18001-2005) (подтвердить документально).

13.4. Оцениваться по критериям п.9 настоящего задания будут только ценовые предложения, в которых предлагаемое к поставке оборудование соответствует исходным данным для подбора оборудования в соответствии с пунктом 2 настоящего задания, комплекту поставки в соответствии с пунктом 3 настоящего задания и условиям оплаты в соответствии с п. 11.1 настоящего задания. Предложения о поставке оборудования, несоответствующего исходным данным в соответствии с пунктом 2 настоящего задания, комплекту поставки в соответствии с пунктом 3 настоящего задания и условиям оплаты в соответствии с п.11.1 настоящего задания будут отклонены до оценки по критериям.

13.5. Претендент должен осуществлять самостоятельный сбор всей информации, необходимой для подготовки ценового предложения и подписания договора (контракта) поставки, непосредственно на объекте. Претендент может ознакомиться с объектом в любое согласованное с Заказчиком время до подачи ценового предложения. Претендент полностью несёт ответственность за ущерб собственному здоровью (вплоть до летального исхода), утерю или порчу имущества или другие потери, ущерб и расходы по любой причине, понесённые в результате такого посещения.

13.6. Ценовые предложения предоставляются в запечатанных конвертах по адресу: Республика Беларусь, г. Минск, ул. Казинца, 46, КУП "Минский мясокомбинат" в течение 10 рабочих дней со дня размещения объявления на официальном сайте.

13.7. Срок действия ценового предложения не менее 90 календарных дней с момента вскрытия конвертов.

13.8. Датой вскрытия конвертов с ценовыми предложениями считать день окончания срока их приемки в 11 часов 00 минут.

13.9. Дополнительную информацию по предоставлению ценовых предложений и их условий можно получить по телефону: 8-017-398-63-50.

13.10. Конкурсная комиссия оставляет за собой право отклонения всех ценовых предложений до выбора наилучшего из них.

Главный инженер Г.П.Шушкевич

Главный бухгалтер Г.Ф. Блоцкая

Главный механик Д.В. Коховец

Юрисконсульт В.А. Марчук

Инженер механик Ю.В. Дубик